## Indtastningsark
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken | [8 empty] | Indtastningsark
Udfyld de hvide felter og erstat eksemplet Klimaparken
Ved opvarmning med fjernvarme udpeges fjernvarmeleverandør for bestemmelse af CO2-emissionstal. Bemærk at
samme fjernvarmeleverandør godt kan være leverandør til flere net. Tjek derfor om nettet er det rigtige.
Vælg graddagesystem: TI (Teknologisk Institut) eller Selvvalg. Ved "Selvvalg" indsættes egne graddagetal under fanebladet Graddage.
Vælg GUF-beregningsmetode (GUF = graddageuafhængigt forbrug). Automatisk beregner GUF ud fra energimåler
på varmt vand, subsidiært varmtvandsforbruget og ellers 1 MWh pr. person. Brug Selvvalg hvis GUF skal være bestemt fra
sommerforbruget. Indtast da værdien i linje 50: Varmt vand (GUF).
Ved brug af varmepumpe indtastes årsvirkningsgrad: Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), som er KWh varme/kWh el.
8
| Navn på boligen/bebyggelsen |  | Klimaparken |  |  | Aktuelt regnskabsår |  | 7
1
| Fjernvarme-kommune |  | 1 |  |  |  | Graddage
1
| Fjernvarme-CO2 |  | 48.636 | kg CO2 pr. leveret MWh |  |  | GUF
|  | 5 | [5 empty] | 3
SCOP effektivitet varmepumpe
1. Vælg årstal og indtast oplysninger for et eller flere regnskabsår. Graddagetal og fjernvarne-CO2 følger automatisk årstal.
Anvend evt. en søjle til "budget" (normalårets graddagetal). Ved brug af regnskabet til sammenligning af forskellige
boligområder, samme år, anføres navn, afdeling, opgang e.l. i Indeks-feltet øverst. Dermed erstatter tekst automatisk årstal.
2. Præcis angivelse af antal beboere er vigtig.
3. Indtast forbrug af fjernvarme, fyringsolie, naturgas og el til varmepumpe og elvarme, evt. kombinationer heraf. Bemærk enhed.
Indtast evt. energi til varmt vand/GUF (ved energimåler på varmtvandsanlægget eller skøn ud fra sommerforbrug).
5. Indtast elforbrug. Ved boligejendomme også fælles elforbrrug.VE-produktion hentes elforbrug fra indtastningsark-X. Her oppgøres
det som et Nettoforbrug, dvs. vindmølle- eller solcelleproduktion fratrukket salg af el til Nettet.
6. Indtast til sidst data for affaldsmængder - genbrugsfraktioner undtaget. Sidstnævnte opgøres i Indtasningsark-X.
| 2552 | Indeks:
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Regnskabsår |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| Graddagetal (normal 2552) |  | 2326 | 2590 | 2178 | 2366 | 2231 | 2123
| Fjernvarme-CO2 (kg pr. MWh) |  | 61.128 | 52.236 | 55.296 | 48.636 | 48.636 | 48.636
| El-CO2-nøgletal (g/kWh) |  | 125 | 136 | 124 | 96 | 63 | 55
| 1. Opvarmet areal (m2) |  | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900
| 2. Antal beboere |  | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
3. Varmeforbrug
| Fjernvarme (MWh) |  | 1470 | 1460 | 1424 | 1418 | 1450 | 1380
Fyringsolie (liter)
Naturgas (m3)
El til varmepumpe (kWh)
Elvarme (kWh)
Varmt vand (GUF) (MWh)
4. Elforbrug
| Private elmålere (kWh) |  | 80050 | 81000 | 77000 | 76000 | 75600 | 75100
| Fælles elmålere (kWh) |  | 278000 | 275000 | 270000 | 151000 | 148000 | 126000
| Netto-el fra solceller fra Indtastningsark-X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Vandforbrug
| Tilført drikkevand (m3) |  | 11980 | 11440 | 12040 | 12020 | 11600 | 11750
Aflæst varmtvandsforbrug (m3)
6. Affaldsproduktion
| Restaffald ved dagrenovation (ton) |  | 115.6 | 118 | 107 | 109 | 99 | 95
| Ikke genbrugeligt affald (ton) |  | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 14.7 | 17.7 | 17.5
| Andet, ekskl. genbrug (ton) |  | 4.1 | 4 | 6.4 | 5.94 | 6 | 6
Efter endt indtastning vil det grønne regnskab umiddelbart fremgå af det efterfølgende BASIS-regneark. De tilhørende diagrammer findes på arket: BASIS-diagrammer. Ved brug af vedvarende energikilder, natur-strøm, regnvand til toiletter mv. samt ved kilde-sortering af affald til genbrug bringes også Indtastningsark-X i anvendelse. Se herefter BASIS-X-diagrammer, hvor alternative bidrag bliver vist med grønt.

## BASIS-regneark
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken | [6 empty] | BASIS-regneark
|  |  | MWh varme | kWh el | m3 vand | kg affald | ton CO2
|  | 2025 | 4174.867 | 530.6069 | 31.0026 | 312.6649 | 206.2749
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmet areal | m2 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900
Antal beboere |  | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
Fjernvarme | MWh | 1470 | 1460 | 1424 | 1418 | 1450 | 1380
Fyringsolie | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naturgas | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bidrag fra varmepumpe | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elvarme | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedvarende energi (BASIS-X-regneark) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmeforbrug i alt | MWh | 1470 | 1460 | 1424 | 1418 | 1450 | 1380
heraf til varmt vand (GUF) | MWh | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
Graddagetal (normal 2552) |  | 2326 | 2590 | 2178 | 2366 | 2231 | 2123
Varme graddagekorrigeret | MWh | 1576.3929 | 1444.1104 | 1603.4444 | 1499.4438 | 1604.0973 | 1582.2746
rumvarme | kWh | 80.6304 | 71.6181 | 82.1775 | 74.9962 | 82.2213 | 80.7567
varmt vand | kWh | 25.1678 | 25.302 | 25.4362 | 25.6376 | 25.4362 | 25.4362
Varme i alt pr. m2 bolig pr. år | kWh | 105.7982 | 96.9202 | 107.6137 | 100.6338 | 107.6575 | 106.1929
rumvarme | kWh | 3203.7145 | 2830.5316 | 3230.7241 | 2925.2455 | 3232.4466 | 3174.867
varmt vand | kWh | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Varme i alt pr. person pr. år | kWh | 4203.7145 | 3830.5316 | 4230.7241 | 3925.2455 | 4232.4466 | 4174.867
EL
Elmålere i private husstande | kWh | 80050 | 81000 | 77000 | 76000 | 75600 | 75100
Fællesmålere | kWh | 278000 | 275000 | 270000 | 151000 | 148000 | 126000
El-forbrug som følge af VE-anlæg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elforbrug i alt | kWh | 358050 | 356000 | 347000 | 227000 | 223600 | 201100
privat elforbrug | kWh | 213.4667 | 214.8541 | 203.1662 | 198.9529 | 199.4723 | 198.153
fælles elforbrug | kWh | 741.3333 | 729.443 | 712.4011 | 395.288 | 390.5013 | 332.4538
Elforbrug i alt pr. person pr. år | kWh | 954.8 | 944.2971 | 915.5673 | 594.2408 | 589.9736 | 530.6069
samlet elforbrug
Elforbrug pr. m2 bolig | kWh | 24.0302 | 23.8926 | 23.2886 | 15.2349 | 15.0067 | 13.4966
VAND
Vandværksvand | m3 | 11980 | 11440 | 12040 | 12020 | 11600 | 11750
Regnvand (BASIS-X-regneark) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heraf forbrugt til varmt vand | m3 | 5863.6364 | 5894.9091 | 5926.1818 | 5973.0909 | 5926.1818 | 5926.1818 | 0
koldt vand | m3 | 16.3103 | 14.7085 | 16.1314 | 15.8296 | 14.9705 | 15.3663
varmt vand | m3 | 15.6364 | 15.6364 | 15.6364 | 15.6364 | 15.6364 | 15.6364
Vand i alt pr. person pr. år | m3 | 31.9467 | 30.3448 | 31.7678 | 31.466 | 30.6069 | 31.0026
Vand i alt pr. person pr. døgn | liter | 87.5251 | 83.1365 | 87.0351 | 86.2081 | 83.8544 | 84.9387
AFFALD
Restaffald ved dagrenovation | ton | 115.6 | 118 | 107 | 109 | 99 | 95
Restaffald ved storskrald | ton | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 14.7 | 17.7 | 17.5
Andet, ekskl. genbrug | ton | 4.1 | 4 | 6.4 | 5.94 | 6 | 6
Restaffald i alt | ton | 132.4 | 135.1 | 127.6 | 129.64 | 122.7 | 118.5
ved dagrenovation | kg | 308.2667 | 312.9973 | 282.3219 | 285.3403 | 261.2137 | 250.6596
ved storskrald | kg | 44.8 | 45.3581 | 54.3536 | 54.0314 | 62.533 | 62.0053
Restaffald i alt pr. person pr. år | kg | 353.0667 | 358.3554 | 336.6755 | 339.3717 | 323.7467 | 312.6649
CO2
Varme-produktion | ton | 89.8582 | 76.2646 | 78.7415 | 68.9658 | 70.5222 | 67.1177
El-produktion | ton | 44.7563 | 48.416 | 43.028 | 21.792 | 14.0868 | 11.0605
CO2 -udslip i alt | ton | 134.6144 | 124.6806 | 121.7695 | 90.7578 | 84.609 | 78.1782
ved varme-produktion | kg | 239.6218 | 202.2933 | 207.7612 | 180.5389 | 186.0744 | 177.0915
ved el-produktion | kg | 119.35 | 128.4244 | 113.5303 | 57.0471 | 37.1683 | 29.1834
CO2 -udslip i alt pr. person pr. år | kg | 358.9718 | 330.7177 | 321.2916 | 237.586 | 223.2427 | 206.2749
ved varme-produktion | kg | 6.0307 | 5.1184 | 5.2847 | 4.6286 | 4.733 | 4.5045
ved el-produktion | kg | 3.0038 | 3.2494 | 2.8878 | 1.4626 | 0.94542 | 0.74232
CO2 -udslip i alt pr. m2 pr. år | kg | 9.0345 | 8.3678 | 8.1724 | 6.0911 | 5.6785 | 5.2469

## BASIS-diagrammer
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken
BASIS-diagrammer

## Indtastningsark-X
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken | [6 empty] | Indtastningsark-X
Udfyld med supplerende forbrugs- og affaldsdata.
7. Indtast måleroplysninger for varmebidrag fra solfanger . For små solvaarmeanlæg må solvarmebidrag skønnes.
Indtast ydermere forbrug af biogas, brænde mv. anvendt til opvarmningsformål.
8. Indtast produktion fra egen vindmølleproduktion og el produceret ved hjælp af solceller. Ved time- og straksafregning
(lovkrav) indtastes derudover mænden af el solgt til nettet (måleraflæsning 218).
9. Indtast måleroplysninger for regnvand anvendt til toiletskyl, tøjvask, havevanding o.l. Medtag også mængden af recir-
kuleret gråt spildevand
10. Indtast til sidst data for alle genbrugsfraktioner - haveaffald undtaget.
Regnskabsår
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
7. Alternative varmekilder
Solvarme (MWh)
Biogas (m3)
Brænde, løvtræ (rummeter)
Brænde, nåletræ (rummeter)
Træbriketter (pakker á 10 kg)
Halm (ton)
Skovflis (ton)
Træpiller (ton)
8 Alternativ elforsyning
Vind fra egne vindmølle (MWh)
El ved solcelleanlæg (MWh)
El solgt til Nettet (MWh)
| Nettoforbrug ved VE-anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Alternativ vandforsyning
Regnvand (m3)
Recirk. af gråt spildevand (m3)
10. Affald til genbrug
Bioaffald / grøn fraktion (ton)
Flasker og glas (ton)
Papir og pap (ton)
Andet genbrug (ton)
Efter endt indtastning vil det grønne regnskab, som det fremstår i BASIS-regnearket, blive korrigeret i overensstemmelse med de supplerende oplysninger. I BASIS-X-regnearket beregnes andelen af alternativ forsyning samt genbrug. De tilhørende diagrammer vises i arket BASIS-X-disgrammer
PS! Varme, el og vand produceret ved egne forsyningskilder tæller med i regnskabet på lige fod med forsyning udefra og vil på den måde influere på nøgletallene i opadgående retning. Ved alternativ energiforsyning bliver nøgletallet for CO2 til gengæld lavere.

## BASIS-X-regneark
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken | [6 empty] | BASIS-X-regneark
|  |  | MWh varme | kWh el | m3 vand | kg affald | ton CO2
|  | 2025 | 4174.867 | 530.6069 | 31.0026 | 312.6649 | 0.20627
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmet areal, m2: |  | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900
Antal beboere: |  | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
VARME
Fossile brændsler i alt | MWh | 1470 | 1460 | 1424 | 1418 | 1450 | 1380
solvarme | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VE-bidraget fra varmepumpe | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
biobrændsel | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmeforbrug i alt | MWh | 1470 | 1460 | 1424 | 1418 | 1450 | 1380
Varme graddagekorrigeret (BASIS regneark) | MWh | 1576.3929 | 1444.1104 | 1603.4444 | 1499.4438 | 1604.0973 | 1582.2746
fossile brændsler | kWh | 105.7982 | 96.9202 | 107.6137 | 100.6338 | 107.6575 | 106.1929
vedvarende energi | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varme i alt pr. m2 bolig pr. år | kWh | 105.7982 | 96.9202 | 107.6137 | 100.6338 | 107.6575 | 106.1929
fossile brændsler | kWh | 4203.7145 | 3830.5316 | 4230.7241 | 3925.2455 | 4232.4466 | 4174.867
vedvarende energi | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varme i alt pr. person pr. år | kWh | 4203.7145 | 3830.5316 | 4230.7241 | 3925.2455 | 4232.4466 | 4174.867
EL
El leveret af elselskab | kWh | 358050 | 356000 | 347000 | 227000 | 223600 | 201100
Nettoforbrug ved VE-anlæg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
standard-el fra nettet | kWh | 954.8 | 944.2971 | 915.5673 | 594.2408 | 589.9736 | 530.6069
Alternativ elforsyning | kWh
El-forbrug i alt pr. person pr. år | kWh | 954.8 | 944.2971 | 915.5673 | 594.2408 | 589.9736 | 530.6069
VAND
Vandværksvand | m3 | 11980 | 11440 | 12040 | 12020 | 11600 | 11750
regnvand | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gråt spildevand | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vandværksvand | m3 | 31.9467 | 30.3448 | 31.7678 | 31.466 | 30.6069 | 31.0026
alternativ vandforsynng | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vand i alt pr. person pr. år | m3 | 31.9467 | 30.3448 | 31.7678 | 31.466 | 30.6069 | 31.0026
Vand i alt pr. person pr. døgn | liter | 87.5251 | 83.1365 | 87.0351 | 86.2081 | 83.8544 | 84.9387
AFFALD
Dagrenovation og storskrald mv. | ton | 132.4 | 135.1 | 127.6 | 129.64 | 122.7 | 118.5
bioaffald / grøn fraktion | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
flasker og glas | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
papir og pap | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
plast-emballage | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genbrug i alt | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Affald, inkl. genbrug, i alt | ton | 132.4 | 135.1 | 127.6 | 129.64 | 122.7 | 118.5
restaffald og storskrald | kg | 353.0667 | 358.3554 | 336.6755 | 339.3717 | 323.7467 | 312.6649
genbrug | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Affald i alt pr. person pr. år | kg | 353.0667 | 358.3554 | 336.6755 | 339.3717 | 323.7467 | 312.6649
Genbrugsprocent | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2
Ved varme-produktion | ton | 89.8582 | 76.2646 | 78.7415 | 68.9658 | 70.5222 | 67.1177
Ved el-produktion | ton | 44.7563 | 48.416 | 43.028 | 21.792 | 14.0868 | 11.0605
CO2 -udslip i alt | ton | 134.6144 | 124.6806 | 121.7695 | 90.7578 | 84.609 | 78.1782
ved varme-produktion | ton | 0.23962 | 0.20229 | 0.20776 | 0.18054 | 0.18607 | 0.17709
ved el-produktion | ton | 0.11935 | 0.12842 | 0.11353 | 0.057047 | 0.037168 | 0.029183
CO2 -udslip i alt pr. person pr. år | ton | 0.35897 | 0.33072 | 0.32129 | 0.23759 | 0.22324 | 0.20627
Olie
Fjernvarme
Gas
Solfanger
Brændeovn
varme i alt

## BASIS-X-diagrammer
Grønt Regnskab 2025
Klimaparken | BASIS-X-diagrammer

## Graddage mv.
Graddagetal
TI
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Standard1 | Selvvalg2 |  | Graddage
[16 empty] | 1 | Teknologisk Inst | 2552
1 | normalår | 469 | 427 | 407 | 231 | 52 | Sep: 20; Okt: 191; Nov: 326; Dec: 429 | 2552 | 3000 | 2 | Selvvalg | 3000
2 | 2019 | 460 | 338 | 342 | 160 | 109 | 0 | 0 | 0 | 20 | 137 | 303 | 368 | 2237
3 | 2020 | 354 | 347 | 460 | 302 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 259 | 378 | 2326 |  |  | Års-virkningsgrader varmepumper (SCOP)
4 | 2021 | 489 | 456 | 380 | 282 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 291 | 452 | 2590 |  | 1 | Ukendt | 3.5
5 | 2022 | 401 | 359 | 382 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 259 | 460 | 2178 |  | 2 | 3 | 3
6 | 2023 | 392 | 370 | 395 | 235 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 356 | 413 | 2366 |  | 3 | 3.5 | 3.5
7 | 2024 | 490 | 355 | 355 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 145 | 307 | 360 | 2231 |  | 4 | 4 | 4
8 | 2025 | 430 | 420 | 331 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 145 | 307 | 360 | 2123 |  | 5 | 4.5 | 4.5
9 | Budget | 469 | 427 | 407 | 231 | 52 | Sep: 20; Okt: 191; Nov: 326; Dec: 429 | 2552
|  | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Standard1 | Selvvalg2
11 | Normal sæson |  |  | 20 | 191 | 326 | 429 | 469 | 427 | 407 | 231 | 52 |  | 2552 |  |  | GUF-beregning (MWh) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
12 | 2019-20 | 0 | 0 | 20 | 137 | 303 | 368 | 354 | 347 | 460 | 302 | 79 | 0 | 2370 |  | 1 | Automatisk | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
13 | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 147 | 259 | 378 | 489 | 456 | 380 | 282 | 77 | 0 | 2468 |  | 2 | 1 MWh pr. person | 375 | 377 | 379 | 382 | 379 | 379
14 | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 291 | 452 | 401 | 359 | 382 | 257 | 0 | 0 | 2305 |  | 3 | 25% af energiforbrug | 367.5 | 365 | 356 | 354.5 | 362.5 | 345
15 | 2022-23 | 0 | 0 | 35 | 25 | 259 | 460 | 392 | 370 | 395 | 235 | 56 | 0 | 2227 |  | 4 | 30% (opf. før 1979) | 441 | 438 | 427.2 | 425.4 | 435 | 414
16 | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 149 | 356 | 413 | 490 | 355 | 355 | 200 | 0 | 0 | 2318 |  | 5 | 40% (opf. efter 1979) | 588 | 584 | 569.6 | 567.2 | 580 | 552
17 | 2024-25 | 0 | 0 | 19 | 145 | 307 | 360 | 430 | 420 | 331 | 106 | 0 | 0 | 2118 |  | 6 | 30% af koldt vand | 229.8488 | 219.4884 | 231 | 230.6163 | 222.5581 | 225.436
18 | 2025-26 | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 24; Okt: 46 |  |  |  |  | 7 | Selvvalg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Budget |  |  | 20 | 191 | 326 | 429 | 469 | 427 | 407 | 231 | 52 |  | 2552
1 Standard-graddagetal fra teknologisk Institut offentliggøres på tekst-TV og på Teknologisk Instituts hjemmeside:
http://www.teknologisk.dk/energi/492. Disse inbetatter ikke sommergraddagetal. Vælg "Standard" under Graddage på
indtastningsarket. (Beregnet på grundlag af døgnmiddeltemperaturer på Landbohøjskolen i København).
2 Her indsættes egne års-graddagetal eller lokale års-graddagetal fra DMI. Vælg "Selvvalg" under Graddage på indtastningsarket.

## CO2-el
Gram CO2 pr. leveret kWh el
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Prognose 2025 |  | Gennem-snit | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Prognose 2024-25
g/kWh | 202 | 149 | 125 | 136 | 124 | 96 | 63 | 55 |  | 120.25 | 175.5 | 137 | 130.5 | 130 | 110 | 79.5 | 65
miljoredegorelsen-2024.pdf

## CO2-fjernvarme
CO2-emissionstal fra fjernvarmevørker fordelt på kommuner
kg CO2 pr. MWh varme
Kilde: Energistyrelsens energiproducenttælling 2021
Metodenotat for ECO2R 2.0 - Generel - MASTER |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FV net id |  | FV-net-navn | Normalår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | prognose. | Budget |  | Normal sæson | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Budget
ab net: kg CO2/MW varme leveret | bar: 1 2019 to 2 2020
| 1 | Albertslund | 55.296 | 85.968 | 61.128 | 52.236 | 55.296 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 |  | 48.636 | 73.548 | 56.682 | 53.766 | 51.966 | 48.636 | 48.636 | 48.636
280 | 2 | Allerød | 50.976 | 75.528 | 66.132 | 56.268 | 50.976 | 59.832 | 59.832 | 59.832 | 59.832 | 59.832 |  | 59.832 | 75.528 | 70.83 | 61.2 | 57.762 | 59.832 | 59.832 | 59.832
219 | 3 | Assens | 22.968 | 18.756 | 24.984 | 29.016 | 22.968 | 21.096 | 21.096 | 21.096 | 21.096 | 21.096 |  | 21.096 | 18.756 | 21.87 | 27 | 22.728 | 21.096 | 21.096 | 21.096
292 | 4 | Ballerup | 54.504 | 86.436 | 60.552 | 52.524 | 54.504 | 47.448 | 47.448 | 47.448 | 47.448 | 47.448 |  | 47.448 | 86.436 | 73.494 | 56.538 | 49.47 | 47.448 | 47.448 | 47.448
243 | 5 | Billund | 19.008 | 36.216 | 25.056 | 32.544 | 19.008 | 21.024 | 21.024 | 21.024 | 21.024 | 21.024 |  | 21.024 | 36.216 | 30.636 | 28.8 | 22.608 | 21.024 | 21.024 | 21.024
139 | 6 | Bornholm | 52.956 | 46.26 | 49.392 | 45.864 | 52.956 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |  | 47.7 | 46.26 | 47.826 | 47.628 | 48.27 | 47.7 | 47.7 | 47.7
272 | 7 | Brøndby | 53.856 | 83.736 | 59.544 | 50.904 | 53.856 | 47.376 | 47.376 | 47.376 | 47.376 | 47.376 |  | 47.376 | 83.736 | 71.64 | 55.224 | 49.044 | 47.376 | 47.376 | 47.376
166 | 8 | Brønderslev | 27.216 | 58.464 | 54.432 | 50.724 | 27.216 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | 17.1 | 58.464 | 56.448 | 52.578 | 24.39 | 17.1 | 17.1 | 17.1
209 | 9 | Dragør | 0 | 6 2024: 0; 7 2025: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 10 | Egedal | 102.78 | 193.14 | 175.068 | 131.832 | 102.78 | 60.516 | 60.516 | 60.516 | 60.516 | 60.516 |  | 60.516 | 193.14 | 184.104 | 153.45 | 79.446 | 60.516 | 60.516 | 60.516
375 | 11 | Esbjerg | 149.652 | 166.32 | 156.096 | 162.972 | 149.652 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 134.82 |  | 134.82 | 166.32 | 161.208 | 159.534 | 141.984 | 134.82 | 134.82 | 134.82
281 | 12 | Faaborg-Midtfyn | 65.52 | 98.064 | 50.652 | 78.624 | 65.52 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  | 22.32 | 98.064 | 74.358 | 64.638 | 38.904 | 22.32 | 22.32 | 22.32
96 | 13 | Fanø | 158.04 | 176.868 | 156.96 | 169.02 | 158.04 | 149.796 | 149.796 | 149.796 | 149.796 | 149.796 |  | 149.796 | 176.868 | 166.914 | 162.99 | 154.374 | 149.796 | 149.796 | 149.796
159 | 14 | Favrskov | 48.312 | 58.104 | 59.328 | 64.44 | 48.312 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  | 54.36 | 58.104 | 58.716 | 61.884 | 55.032 | 54.36 | 54.36 | 54.36
227 | 15 | Faxe | 17.028 | 23.652 | 15.876 | 25.2 | 17.028 | 16.596 | 16.596 | 16.596 | 16.596 | 16.596 |  | 16.596 | 23.652 | 19.764 | 20.538 | 18.102 | 16.596 | 16.596 | 16.596
415 | 16 | Fredensborg | 47.052 | 55.98 | 54.792 | 51.048 | 47.052 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 |  | 58.32 | 55.98 | 55.386 | 52.92 | 55.23 | 58.32 | 58.32 | 58.32
447 | 17 | Fredericia | 35.568 | 38.592 | 41.256 | 42.12 | 35.568 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 |  | 36.18 | 38.592 | 39.924 | 41.688 | 37.068 | 36.18 | 36.18 | 36.18
256 | 18 | Frederiksberg | 45.576 | 70.884 | 50.328 | 42.804 | 45.576 | 40.104 | 40.104 | 40.104 | 40.104 | 40.104 |  | 40.104 | 70.884 | 60.606 | 46.566 | 41.466 | 40.104 | 40.104 | 40.104
258 | 19 | Frederikshavn | 109.692 | 158.4 | 152.712 | 127.296 | 109.692 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |  | 94.68 | 158.4 | 155.556 | 140.004 | 102.618 | 94.68 | 94.68 | 94.68
119 | 20 | Frederikssund | 115.668 | 124.092 | 182.52 | 150.156 | 115.668 | 98.676 | 98.676 | 98.676 | 98.676 | 98.676 |  | 98.676 | 124.092 | 153.306 | 166.338 | 110.088 | 98.676 | 98.676 | 98.676
297 | 21 | Furesø | 83.7 | 106.344 | 103.464 | 101.088 | 83.7 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 |  | 82.08 | 106.344 | 104.904 | 102.276 | 85.518 | 82.08 | 82.08 | 82.08
231 | 22 | Gentofte | 53.892 | 83.736 | 59.544 | 50.904 | 53.892 | 47.376 | 47.376 | 47.376 | 47.376 | 47.376 |  | 47.376 | 83.736 | 71.64 | 55.224 | 49.05 | 47.376 | 47.376 | 47.376
321 | 23 | Gladsaxe | 45.108 | 70.092 | 49.788 | 42.948 | 45.108 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |  | 39.6 | 70.092 | 59.94 | 46.368 | 41.076 | 39.6 | 39.6 | 39.6
888 | 24 | Glostrup | 46.728 | 73.26 | 53.1 | 44.64 | 46.728 | 41.004 | 41.004 | 41.004 | 41.004 | 41.004 |  | 41.004 | 73.26 | 63.18 | 48.87 | 42.564 | 41.004 | 41.004 | 41.004
424 | 25 | Greve | 47.592 | 74.124 | 52.668 | 45.612 | 47.592 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 |  | 41.472 | 74.124 | 63.396 | 49.14 | 43.182 | 41.472 | 41.472 | 41.472
72 | 26 | Gribskov | 74.34 | 88.344 | 84.744 | 86.76 | 74.34 | 85.104 | 85.104 | 85.104 | 85.104 | 85.104 |  | 85.104 | 88.344 | 86.544 | 85.752 | 83.586 | 85.104 | 85.104 | 85.104
173 | 27 | Guldborgsund | 62.748 | 62.82 | 61.956 | 64.512 | 62.748 | 50.688 | 50.688 | 50.688 | 50.688 | 50.688 |  | 50.688 | 62.82 | 62.388 | 63.234 | 55.002 | 50.688 | 50.688 | 50.688
23 | 28 | Haderslev | 16.164 | 42.66 | 19.404 | 19.98 | 16.164 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | 6.372 |  | 6.372 | 42.66 | 31.032 | 19.692 | 10.272 | 6.372 | 6.372 | 6.372
123 | 29 | Halsnæs | 0 | 39.672 | 36.648 | 33.336 |  | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  | 9.54 | 39.672 | 38.16 | 34.992 | 14.2992 | 9.54 | 9.54 | 9.54
161 | 30 | Hedensted | 45.216 | 68.76 | 71.892 | 65.088 | 45.216 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  | 50.04 | 68.76 | 70.326 | 68.49 | 51.744 | 50.04 | 50.04 | 50.04
98 | 31 | Helsingør | 43.884 | 52.236 | 51.768 | 49.608 | 43.884 | 55.692 | 55.692 | 55.692 | 55.692 | 55.692 |  | 55.692 | 52.236 | 52.002 | 50.688 | 52.71 | 55.692 | 55.692 | 55.692
142 | 32 | Herlev | 55.332 | 85.968 | 61.164 | 52.776 | 55.332 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 |  | 48.564 | 85.968 | 73.566 | 56.97 | 50.394 | 48.564 | 48.564 | 48.564
99 | 33 | Herning | 24.768 | 50.184 | 34.596 | 29.304 | 24.768 | 38.844 | 38.844 | 38.844 | 38.844 | 38.844 |  | 38.844 | 50.184 | 42.39 | 31.95 | 34.908 | 38.844 | 38.844 | 38.844
273 | 34 | Hillerød | 83.268 | 105.768 | 109.224 | 100.656 | 83.268 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 |  | 81.9 | 105.768 | 107.496 | 104.94 | 85.254 | 81.9 | 81.9 | 81.9
140 | 35 | Hjørring | 56.556 | 60.012 | 63.18 | 54.072 | 56.556 | 46.404 | 46.404 | 46.404 | 46.404 | 46.404 |  | 46.404 | 60.012 | 61.596 | 58.626 | 49.374 | 46.404 | 46.404 | 46.404
277 | 36 | Høje-Taastrup | 50.652 | 78.768 | 55.908 | 48.132 | 50.652 | 44.424 | 44.424 | 44.424 | 44.424 | 44.424 |  | 44.424 | 78.768 | 67.338 | 52.02 | 46.08 | 44.424 | 44.424 | 44.424
408 | 37 | Holbæk | 113.616 | 151.596 | 148.32 | 145.26 | 113.616 | 134.496 | 134.496 | 134.496 | 134.496 | 134.496 |  | 134.496 | 151.596 | 149.958 | 146.79 | 132.81 | 134.496 | 134.496 | 134.496
125 | 38 | Holstebro | 56.628 | 58.5 | 54.324 | 60.804 | 56.628 | 56.988 | 56.988 | 56.988 | 56.988 | 56.988 |  | 56.988 | 58.5 | 56.412 | 57.564 | 57.564 | 56.988 | 56.988 | 56.988
359 | 39 | Horsens | 60.876 | 70.236 | 62.82 | 70.092 | 60.876 | 58.572 | 58.572 | 58.572 | 58.572 | 58.572 |  | 58.572 | 70.236 | 66.528 | 66.456 | 60.876 | 58.572 | 58.572 | 58.572
363 | 40 | Hørsholm | 46.008 | 54 | 53.532 | 50.22 | 46.008 | 58.104 | 58.104 | 58.104 | 58.104 | 58.104 |  | 58.104 | 54 | 53.766 | 51.876 | 54.774 | 58.104 | 58.104 | 58.104
178 | 41 | Hvidovre | 45.216 | 69.696 | 49.068 | 42.264 | 45.216 | 40.392 | 40.392 | 40.392 | 40.392 | 40.392 |  | 40.392 | 69.696 | 59.382 | 45.666 | 41.508 | 40.392 | 40.392 | 40.392
100 | 42 | Ikast-Brande | 20.196 | 54.144 | 32.904 | 27.828 | 20.196 | 22.824 | 22.824 | 22.824 | 22.824 | 22.824 |  | 22.824 | 54.144 | 43.524 | 30.366 | 23.22 | 22.824 | 22.824 | 22.824
338 | 43 | Ishøj | 55.296 | 85.968 | 61.164 | 52.56 | 55.296 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 |  | 48.564 | 85.968 | 73.566 | 56.862 | 50.352 | 48.564 | 48.564 | 48.564
282 | 44 | Jammerbugt | 22.608 | 67.968 | 45.036 | 44.928 | 22.608 | 23.724 | 23.724 | 23.724 | 23.724 | 23.724 |  | 23.724 | 67.968 | 56.502 | 44.982 | 27.072 | 23.724 | 23.724 | 23.724
5 | 45 | Kalundborg | 16.488 | 372.06 | 17.856 | 7.632 | 16.488 | 8.064 | 8.064 | 8.064 | 8.064 | 8.064 |  | 8.064 | 372.06 | 194.958 | 12.744 | 9.396 | 8.064 | 8.064 | 8.064
246 | 46 | Kerteminde | 111.636 | 122.544 | 102.744 | 121.572 | 111.636 | 77.832 | 77.832 | 77.832 | 77.832 | 77.832 |  | 77.832 | 122.544 | 112.644 | 112.158 | 90.756 | 77.832 | 77.832 | 77.832
252 | 47 | København | 47.628 | 74.304 | 52.488 | 44.82 | 47.628 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 | 42.372 |  | 42.372 | 74.304 | 63.396 | 48.654 | 43.656 | 42.372 | 42.372 | 42.372
328 | 48 | Køge | 57.456 | 68.076 | 53.244 | 47.592 | 57.456 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4 | 68.076 | 60.66 | 50.418 | 45.108 | 41.4 | 41.4 | 41.4
198 | 49 | Kolding | 40.644 | 44.928 | 52.668 | 52.272 | 40.644 | 41.184 | 41.184 | 41.184 | 41.184 | 41.184 |  | 41.184 | 44.928 | 48.798 | 52.47 | 42.942 | 41.184 | 41.184 | 41.184
472 | 50 | Læsø | 5.184 | 11.088 | 14.904 | 10.692 | 5.184 | 10.836 | 10.836 | 10.836 | 10.836 | 10.836 |  | 10.836 | 11.088 | 12.996 | 12.798 | 9.87 | 10.836 | 10.836 | 10.836
141 | 51 | Langeland | 2.268 | 1.548 | 4.824 | 4.752 | 2.268 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  | 1.44 | 1.548 | 3.186 | 4.788 | 2.13 | 1.44 | 1.44 | 1.44
75 | 52 | Lejre | 28.908 | 41.04 | 39.132 | 52.452 | 28.908 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 |  | 28.98 | 41.04 | 40.086 | 45.792 | 32.88 | 28.98 | 28.98 | 28.98
388 | 53 | Lemvig | 6.984 | 1.836 | 1.368 | 5.04 | 6.984 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 1.836 | 1.602 | 3.204 | 5.004 | 4.5 | 4.5 | 4.5
151 | 54 | Lolland | 0.324 | 0.252 | 0.252 | 2.16 | 0.324 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |  | 0.432 | 0.252 | 0.252 | 1.206 | 0.702 | 0.432 | 0.432 | 0.432
174 | 55 | Lyngby-Taarbæk | 55.872 | 96.66 | 65.304 | 61.92 | 55.872 | 47.664 | 47.664 | 47.664 | 47.664 | 47.664 |  | 47.664 | 96.66 | 80.982 | 63.612 | 51.408 | 47.664 | 47.664 | 47.664
126 | 56 | Mariagerfjord | 9.468 | 13.356 | 13.32 | 14.796 | 9.468 | 16.488 | 16.488 | 16.488 | 16.488 | 16.488 |  | 16.488 | 13.356 | 13.338 | 14.058 | 15.036 | 16.488 | 16.488 | 16.488
378 | 57 | Middelfart | 30.348 | 52.992 | 51.444 | 36.252 | 30.348 | 32.364 | 32.364 | 32.364 | 32.364 | 32.364 |  | 32.364 | 52.992 | 52.218 | 43.848 | 32.676 | 32.364 | 32.364 | 32.364
286 | 58 | Morsø | 6.264 | 67.356 | 7.632 | 21.06 | 6.264 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  | 7.56 | 67.356 | 37.494 | 14.346 | 9.594 | 7.56 | 7.56 | 7.56
165 | 59 | Næstved | 87.156 | 88.452 | 90.936 | 95.436 | 87.156 | 91.188 | 91.188 | 91.188 | 91.188 | 91.188 |  | 91.188 | 88.452 | 89.694 | 93.186 | 91.224 | 91.188 | 91.188 | 91.188
42 | 60 | Norddjurs | 3.204 | 3.78 | 1.512 | 6.48 | 3.204 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  | 2.52 | 3.78 | 2.646 | 3.996 | 3.294 | 2.52 | 2.52 | 2.52
371 | 61 | Nordfyn | 88.596 | 82.728 | 74.808 | 95.616 | 88.596 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  | 55.98 | 82.728 | 78.768 | 85.212 | 68.022 | 55.98 | 55.98 | 55.98
44 | 62 | Nyborg | 392.184 | 329.652 | 380.736 | 396.756 | 392.184 | 276.876 | 276.876 | 276.876 | 276.876 | 276.876 |  | 276.876 | 329.652 | 355.194 | 388.746 | 316.074 | 276.876 | 276.876 | 276.876
95 | 63 | Odder | 68.256 | 75.888 | 78.012 | 46.944 | 68.256 | 92.916 | 92.916 | 92.916 | 92.916 | 92.916 |  | 92.916 | 75.888 | 76.95 | 62.478 | 81.144 | 92.916 | 92.916 | 92.916
343 | 64 | Odense | 112.932 | 117.36 | 99.288 | 122.796 | 112.932 | 82.044 | 82.044 | 82.044 | 82.044 | 82.044 |  | 82.044 | 117.36 | 108.324 | 111.042 | 93.984 | 82.044 | 82.044 | 82.044
288 | 65 | Odsherred | 126.144 | 189.612 | 171.468 | 157.068 | 126.144 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |  | 97.38 | 189.612 | 180.54 | 164.268 | 112.122 | 97.38 | 97.38 | 97.38
283 | 66 | Randers | 6.372 | 12.996 | 14.508 | 10.728 | 6.372 | 5.256 | 5.256 | 5.256 | 5.256 | 5.256 |  | 5.256 | 12.996 | 13.752 | 12.618 | 6.354 | 5.256 | 5.256 | 5.256
240 | 67 | Rebild | 50.148 | 84.924 | 77.616 | 64.512 | 50.148 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  | 46.26 | 84.924 | 81.27 | 71.064 | 49.95 | 46.26 | 46.26 | 46.26
289 | 68 | Ringkøbing-Skjern | 18.288 | 51.876 | 20.592 | 23.4 | 18.288 | 16.812 | 16.812 | 16.812 | 16.812 | 16.812 |  | 16.812 | 51.876 | 36.234 | 21.996 | 18.156 | 16.812 | 16.812 | 16.812
12 | 69 | Ringsted | 21.276 | 48.42 | 37.98 | 45.324 | 21.276 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 |  | 17.856 | 48.42 | 43.2 | 41.652 | 23.004 | 17.856 | 17.856 | 17.856
13 | 70 | Rødovre | 55.332 | 85.968 | 61.128 | 52.488 | 55.332 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 |  | 48.564 | 85.968 | 73.548 | 56.808 | 50.346 | 48.564 | 48.564 | 48.564
409 | 71 | Roskilde | 52.452 | 81.612 | 57.996 | 49.86 | 52.452 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  | 46.08 | 81.612 | 69.804 | 53.928 | 47.772 | 46.08 | 46.08 | 46.08
356 | 72 | Rudersdal | 50.652 | 164.088 | 169.416 | 147.816 | 50.652 | 53.604 | 53.604 | 53.604 | 53.604 | 53.604 |  | 53.604 | 164.088 | 166.752 | 158.616 | 68.814 | 53.604 | 53.604 | 53.604
235 | 73 | Samsø | 0.648 | 9.396 | 0.972 | 5.652 | 0.648 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |  | 1.152 | 9.396 | 5.184 | 3.312 | 1.818 | 1.152 | 1.152 | 1.152
27 | 74 | Silkeborg | 107.1 | 102.42 | 119.808 | 118.332 | 107.1 | 91.332 | 91.332 | 91.332 | 91.332 | 91.332 |  | 91.332 | 102.42 | 111.114 | 119.07 | 98.46 | 91.332 | 91.332 | 91.332
456 | 75 | Skanderborg | 54.792 | 46.404 | 50.112 | 41.868 | 54.792 | 81.144 | 81.144 | 81.144 | 81.144 | 81.144 |  | 81.144 | 46.404 | 48.258 | 45.99 | 70.206 | 81.144 | 81.144 | 81.144
#N/A | 76 | Skive | 0.54 | 26.388 | 0 | 0.756 | 0.54 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |  | 1.224 | 26.388 | 13.194 | 0.378 | 1.032 | 1.224 | 1.224 | 1.224
76 | 77 | Slagelse | 30.24 | 52.416 | 36.072 | 32.58 | 30.24 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 |  | 28.512 | 52.416 | 44.244 | 34.326 | 29.478 | 28.512 | 28.512 | 28.512
199 | 78 | Solrød | 40.572 | 91.008 | 47.196 | 33.804 | 40.572 | 31.968 | 31.968 | 31.968 | 31.968 | 31.968 |  | 31.968 | 91.008 | 69.102 | 40.5 | 33.708 | 31.968 | 31.968 | 31.968
373 | 79 | Sønderborg | 55.224 | 73.368 | 63.504 | 54.72 | 55.224 | 35.388 | 35.388 | 35.388 | 35.388 | 35.388 |  | 35.388 | 73.368 | 68.436 | 59.112 | 41.916 | 35.388 | 35.388 | 35.388
64 | 80 | Sorø | 65.412 | 258.012 | 258.984 | 209.628 | 65.412 | 38.952 | 38.952 | 38.952 | 38.952 | 38.952 |  | 38.952 | 258.012 | 258.498 | 234.306 | 71.808 | 38.952 | 38.952 | 38.952
271 | 81 | Stevns | 0 | 6 2024: 0; 7 2025: 0 | 0 | [8 empty] | 0
347 | 82 | Struer | 45.648 | 53.532 | 56.016 | 48.996 | 45.648 | 53.496 | 53.496 | 53.496 | 53.496 | 53.496 |  | 53.496 | 53.532 | 54.774 | 52.506 | 51.438 | 53.496 | 53.496 | 53.496
397 | 83 | Svendborg | 95.796 | 140.472 | 169.848 | 119.088 | 95.796 | 82.656 | 82.656 | 82.656 | 82.656 | 82.656 |  | 82.656 | 140.472 | 155.16 | 144.468 | 90.918 | 82.656 | 82.656 | 82.656
14 | 84 | Syddjurs | 0.576 | 1.008 | 15.048 | 12.132 | 0.576 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |  | 1.692 | 1.008 | 8.028 | 13.59 | 3.246 | 1.692 | 1.692 | 1.692
145 | 85 | Tårnby | 55.332 | 85.968 | 61.164 | 52.848 | 55.332 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 | 48.564 |  | 48.564 | 85.968 | 73.566 | 57.006 | 50.406 | 48.564 | 48.564 | 48.564
215 | 86 | Thisted | 57.996 | 69.552 | 65.376 | 70.992 | 57.996 | 61.272 | 61.272 | 61.272 | 61.272 | 61.272 |  | 61.272 | 69.552 | 67.464 | 68.184 | 62.346 | 61.272 | 61.272 | 61.272
448 | 87 | Tønder | 32.112 | 93.996 | 88.74 | 62.424 | 32.112 | 27.396 | 27.396 | 27.396 | 27.396 | 27.396 |  | 27.396 | 93.996 | 91.368 | 75.582 | 34.02 | 27.396 | 27.396 | 27.396
351 | 88 | Vallensbæk | 53.892 | 83.736 | 59.544 | 51.156 | 53.892 | 47.304 | 47.304 | 47.304 | 47.304 | 47.304 |  | 47.304 | 83.736 | 71.64 | 55.35 | 49.044 | 47.304 | 47.304 | 47.304
416 | 89 | Varde | 88.236 | 120.636 | 92.88 | 102.312 | 88.236 | 70.272 | 70.272 | 70.272 | 70.272 | 70.272 |  | 70.272 | 120.636 | 106.758 | 97.596 | 78.606 | 70.272 | 70.272 | 70.272
77 | 90 | Vejen | 6.624 | 6.984 | 4.752 | 4.752 | 6.624 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  | 9.72 | 6.984 | 5.868 | 4.752 | 8.376 | 9.72 | 9.72 | 9.72
360 | 91 | Vejle | 35.892 | 40.176 | 50.292 | 46.26 | 35.892 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 |  | 34.884 | 40.176 | 45.234 | 48.276 | 36.948 | 34.884 | 34.884 | 34.884
251 | 92 | Vesthimmerland | 37.476 | 52.272 | 44.208 | 37.8 | 37.476 | 39.312 | 39.312 | 39.312 | 39.312 | 39.312 |  | 39.312 | 52.272 | 48.24 | 41.004 | 38.754 | 39.312 | 39.312 | 39.312
101 | 93 | Viborg | 111.168 | 118.296 | 141.156 | 129.528 | 111.168 | 98.712 | 98.712 | 98.712 | 98.712 | 98.712 |  | 98.712 | 118.296 | 129.726 | 135.342 | 105.924 | 98.712 | 98.712 | 98.712
202 | 94 | Vordingborg | 4.104 | 33.66 | 20.52 | 19.332 | 4.104 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 |  | 1.512 | 33.66 | 27.09 | 19.926 | 4.914 | 1.512 | 1.512 | 1.512
365 | 95 | Ærø | 0 | 0.036 |  | 0.216 |  | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 |  | 0.648 | 0.036 | 0.036 | 0.216 | 0.5616 | 0.648 | 0.648 | 0.648
128 | 96 | Aabenraa | 0.864 | 0.036 | 0.252 | 1.224 | 0.864 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  | 0.072 | 0.036 | 0.144 | 0.738 | 0.396 | 0.072 | 0.072 | 0.072
15 | 97 | Aalborg | 140.796 | 138.672 | 128.664 | 134.136 | 140.796 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.76 |  | 149.76 | 138.672 | 133.668 | 131.4 | 145.662 | 149.76 | 149.76 | 149.76
102 | 98 | Aarhus | 78.804 | 64.26 | 68.076 | 47.916 | 78.804 | 119.376 | 119.376 | 119.376 | 119.376 | 119.376 |  | 119.376 | 64.26 | 66.168 | 57.996 | 100.704 | 119.376 | 119.376 | 119.376
0